Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района

Республика Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от ___________



№___

О нормах допустимых концентраций загрязняющих веществ 
в сточных водах, поступающих от предприятий п.г.т. Аксубаево 
в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения

В соответствии  с Федеральным Законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании Декларации о воздействии на окружающую среду от 01.01.2020 года, раздел V. Масса сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты), а также в связи с вступлением в силу с 1 июля 2020 года постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 №728 «Об утверждении Правил осуществлении контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 (ред.от 22.05.2020)  Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    
1. Утвердить нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих от предприятий п.г.т. Аксубаево в централизованную систему водоотведения и на очистные сооружения предприятия АО «Нурлатские тепловые сети» (Приложение №1). Указанные нормы не распространяются на организации, осуществляющие управление многоквартирными домами (предельно-допустимые концентрации стоков, поступающих на биологические очистные сооружения от данных абонентов, не нормируются). Определить срок действия данного постановления до 31 декабря 2027 года.

   
2. Распространить действие данного постановления с 1 января 2023 года.

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте  Аксубаевского муниципального района http://aksubayevo.tatarstan.ru и опубликовать портале правовой информации http://pravo.tatarstan.ru.

    
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель    Исполнительного комитета 

Аксубаевского муниципального района 

Республики  Татарстан                                          
                   
С.Ю.Зайцев

Приложение №1
Утверждены  постановлением

Исполнительного  комитета 

Аксубаевского  муниципального  района 

Республики Татарстан 

от «_____»___________2023 № ___
Нормы допустимых концентраций загрязняющих веществ

в сточных водах абонентов, установленные для сброса 

в центральную систему водоотведения п.г.т. Аксубаево
	№ п/п
	Наименование загрязняющего

вещества
	Допустимая концентрация

загрязняющего вещества на

выпуске сточных вод

предприятий, мг/м3

	1
	БПК5
	32,85

	2
	Взвешенные вещества
	183,98

	3
	Хлорид-анион
	300,0

	4
	Сульфат-анион
	230,0

	5
	Аммоний-ион
	43,9

	6
	Нитрит-анион
	0,56

	7
	Нитрат-анион
	60,0

	8
	Фосфат-ион (по Р)
	12,63

	9
	Железо общее
	0,37

	10
	Нефтепродукты
	4,2

	11
	Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ)
	44,82


