ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ                                       ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

СТАРОУЗЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО                                 АКСУБАЙ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ

# ПОСЕЛЕНИЯ АКСУБАЕВСКОГО                                        ИСКЕ ҮЗИ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                       КОМИТЕТЫ

# РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

# ____________________________________________________________________________

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# с.Старое Узеево 			№

# Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» Староузеевского сельского поселения

# Аксубаевского муниципального района на 2026 – 2036 годы

# Руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Уставом муниципального образования «Староузеевское сельское поселение» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительный комитет Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Постановляет:

# 1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района на 2026 – 2036 годы (Приложение).

# 2. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан:

# - от 28.10.2015 г № 16 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района РТ»;

# - от 06.06.2016 г № 6 «О внесении изменений в постановление №16 от 28.10.2015г. «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан»;

# - от 19.11.2019 г № 17 «О внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан от 28.10.2015 г №16 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района РТ на 2016 – 2020 годы»;

# - от 11.10.2023 г № 8 О внесении изменений в программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан на 2016 – 2020 годы» от 28.10.2015 г № 16

# (с измен. от 19.11.2019 г №17);

# - от 14.10.2024 № 9 О внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан от 28.10.2015 г № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района на 2016 – 2020 годы»;

# - от 20.10.2025 № 12 «О внесении изменений в Постановление Исполнительного комитета Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан от 28.10.2015 г № 16 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района на 2016 – 2020 годы».

# 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Аксубаевского муниципального района http://aksubayevo.tatar.ru и опубликовать на официальном портале правовой информации http://pravo.tatarstan.ru

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Руководитель исполнительного комитета

# Староузеевского сельского поселения:                        		                Н.В.Айдова

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» Староузеевского сельского поселения

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

на 2026-2036 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Староузеевского сельского поселения на 2026-2036 годы (в дальнейшем Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 20.03.2025 N 33- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Устав муниципального образования «Староузеевское сельское поселение» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан |
| Заказчик Программы | Исполнительный комитет Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан |
| Исполнители Программы | Исполнительный комитет Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан |
| Цели Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Староузеевского сельского поселения с целью: - обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - повышения надежности и качества услуг по водоснабжению, проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство новых объектов; - повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки - снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения; - повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения. |
| Задачи Программы | Реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и производству работ для развития и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, оптимизация схем их размещения |
| Срок реализации Программы | Период реализации Программы: 2026-2036 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 6390 тыс. рублей 2026 год 530 тыс. рублей 2027 год 530 тыс. рублей 2028 год 530 тыс. рублей 2029 год 600 тыс. рублей 2030 год 600 тыс. рублей 2031 год 600 тыс. рублей 2032 год 600 тыс. рублей 2033 год 600 тыс. рублей 2034 год 600 тыс. рублей 2035 год 600 тыс. рублей 2036 год 600 тыс. рублей Примечание: объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом формирования бюджетов соответствующих уровней на соответствующий год, а также выделения средств из республиканского и районного бюджета на софинансирование мероприятий |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан |
| Система контроля за выполнением Программы | Контроль выполнения Программы осуществляет Исполнительный комитет Староузеевского сельского поселения Аксубаевского района Республики Татарстан |

Обоснование актуальности разработки Программы

Разработка данной Программы продиктована необходимостью реализации положений Федеральный закон от 20.03.2025 N 33- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" в части организации электро-газо-и водоснабжения населения, от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

Для обеспечения населенных пунктов питьевой водой надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты с хлорсодержащими веществами, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В рамках развития систем водоснабжения необходимо выполнение работ по реконструкции сетей водопровода в н.п. Старое Узеево, д.Новое Мокшино.

1. Цели, задачи и сроки реализации долгосрочной Программы

Основными целями Программы являются повышение качества коммунальных услуг, развитие систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с действующими нормативными требованиями, повышение устойчивости их функционирования, улучшение условий проживания населения Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района.

Основными задачами Программы является реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации и производству работ для строительства и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, обеспечения их эксплуатации в соответствии с действующими нормативами, оптимизация схем их размещения.

Срок реализации долгосрочной Программы: 2026-2036 годы.

2. Система программных мероприятий

В целях реализации Программы планируется осуществить:

- изготовление проектно-сметной документации с проведением необходимых экспертиз и согласований;

  - ремонт, реконструкцию и строительство систем коммунальной инфраструктуры.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета Староузеевского сельского поселения. Общая сумма планируемых затрат за 2026 - 2036 годы – 6390 тыс.рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из Федерального, республиканского бюджета в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования. Объемы финансирования Программы на 2026-2036 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Староузеевского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48. Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Староузеевского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения Староузеевского сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов воды к 2026 г.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

К ключевым из них относятся:

Водоснабжение:

Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки приборами учета, организации их поверки и обслуживания;

Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 2 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 95%.

5. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является исполнительный комитет Староузеевского сельского поселения

Заказчик осуществляет:

- контроль за ходом реализации Программы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию этой Программы;

- подготовку предложений по корректировке Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения.

Приложение

к программе

Основные мероприятия

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» Староузеевского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан  на 2026-2036 годы

| №п/п | Мероприятия | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030г. | 2031г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034г. | 2035г. | 2036 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и обслуживание систем водоснабжения в н.п. с.Старое Узеево, д.Новое Мокшино, тыс.руб | 530 | 530 | 530 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом формирования бюджетов соответствующих уровней на соответствующий год, а также выделения средств из республиканского и районного бюджета на софинансирование мероприятий |
|  | Итого тыс.руб | 4390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |