СОВЕТ СТАРОКИЯЗЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АКСУБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Р Е Ш Е Н И Е
№  12                                                          

                от 19.12.2013 г.  

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

Старокиязлинского сельского поселения. 

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлении Правительства РФ от 05.09.2013 года №782, Устава Старокиязлинского сельского поселения Совет Старокиязлинского сельского поселения Аксубаевского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Старокиязлинского сельского поселения, согласно приложения.

2.Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Аксубаевского муниципального района http://aksubayevo.tatarstan.ru
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава Старокиязлинского

сельского поселения  :                                             И.М.Загидуллин

 Утверждено

Решением Старокиязлинского

 сельского поселения

№12  от  19. 12.2013 г.

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения Старокиязлинского сельского поселения является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении

1.Общее положения

1. водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2.  водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3. водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) 4. водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере 

водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселений в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3.Пояснительная записка

В состав Старокиязлинского сельского поселения входят 3 населённых пункта – село Старые   Киязлы,  которое является административным центром Поселения, дер. Новое  Киязлы, дер.Кзыл Тау.

В гидрологическом отношении территория относится к средне – волжского артезианского бассейна. 

Гидрография представлена рекой  Сульча, рекой Черемшан, кроме того имеется 1 гидротехническое сооружение. 


Первый участок недр, эксплуатируемый  родниками, расположен на правобережном склоне долины р.Сульча (правый приток р. Черемшан), на западной окраине н.п. Старые Киязлы. Родники оборудованы для эксплуатации водоносного агрегата.


 Родники – глубиной  8 м, пробурены в 1950 годах ,из четырех родников вода собирается на основной родник, где  насосом ЭЦВ 6-10-80 выбрасывается на водозаборную башню, насос  работает круглосуточно в автоматическом режиме.

 Родник находится в деревянном домике, закрывается на замок от посторонних лиц. Потребность в воде для н.п. Старые Киязлы составляет – 23490 куб. м.;

в год .(1533 куб. м.в месяц).

  Второй участок -
Водозаборная башня - 1 , расположена в северной  части деревни  Кзыл Тау , глубина 10 м, пробурена в 1970 году. До глубины 10 м оборудована водоподъемным оборудованием-  насосом ЭЦВ 6-10-80, работает круглосуточно в автоматическом режиме. Потребность в воде для н.п. Кзыл Тау составляет – 6150 м./в год (  261 человек- зарегистрированы,205 человек –проживающие, из расчета 2,5 куб м. воды на человека).

 Третий  участок недр, эксплуатируемый водозаборной башней-2 , расположен на северо-восточной части  н.п.Кзыл Тау. Водобашня  в настоящее время не действует.

Четвертый участок  находится в д.Новые Киязлы, водобашня в нерабочем состоянии. Население пользуется водой из родника д.Новые Киязлы,из колодцев.

   Примечание:   

Контроль качества воды подземных вод производится филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» в Нурлатском районе и города Нурлат. Качество подземных вод по изученным показателями химического состава в скважинах соответствует с требованиями СаНПиН  2.1.4.1074-01. «Питьевая вода» 

4. Сведенья о водоснабжении и водоотведении

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

В качестве основных источников водоснабжения Старокиязлинского сельского поселения для хозяйственно-питьевых и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.
