| Татарстан Республикасының Аксубай муниципаль районының Шәрбән авыл җирлеге Советы 423064 ТР Аксубай районы, Шәрбән авылы, Октябрь урамы, 10, тел. 4-88-52 Srb.Aks@tatar.ru |  | Совет Щербенского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 423064 РТ, Аксубаевский район с. Щербень, ул.Октябрьская,10 тел. 4-88-52 Srb.Aks@tatar.ru |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ

№ 89                                                                                  от 29 августа 2025 года

О внесении изменений в Правила благоустройства

Щербенского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденные решением Совета Щербенского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

от 15 февраля 2018 года № 53

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», руководствуясь Уставом муниципального образования «Щербенское сельское поселение» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, письмом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан от 19.07.2022 N 01-16/5057 «О внесении дополнений в правила благоустройства территорий», Совет Щербенского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан РЕШИЛ:

- Утвердить прилагаемые изменения в решение Совета Щербенского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан от 15.02.2018 № 53 «Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Щербенского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан».

- Настоящее решение опубликовать на официальном портале правовой информации Республики Татарстан по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и разместить на официальном сайте Аксубаевского муниципального района в составе портала муниципальных образований Республики Татарстан по веб-адресу: http:// Аksubayevo.tatarstan.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также обнародовать на специальном информационном стенде, расположенном  на  территории  органов  местного  самоуправления.

Глава Щербенского сельского поселения

Аксубаевского муниципального района РТ                          Д.А.Шарифуллин

Утверждено Решением Совета

Щербенского сельского поселения Аксубаевского муниципального района

Республики Татарстан от 29.08.2025 №89

которые вносятся в решение Совета Щербенского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан района от 15 февраля 2018 № 53 «Об утверждении Правил благоустройства «Щербенского сельского поселения Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан».

- Раздел III дополнить пунктом следующего содержания:

«Содержание объектов дорожного сервиса

92.1 Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств).

  - Содержание и уборка территорий, отведенных под объекты сервиса, расположенных в придорожной полосе автомобильных дорог или в непосредственной близости от них, осуществляется владельцем (собственником) таких объектов.

  - Обязательный	перечень	элементов	благоустройства	территорий объектов придорожного сервиса должен в себя включать:

      - твердое покрытие для комфортного передвижения;

      - освещение территории, архитектурно-декоративное освещение;

      - туалетные	кабины	с	выполнением	требований	к	их	установке	и содержанию;

      - урны и малые контейнеры для мусора;

      - озеленение (газоны, цветники) и элементы защиты участков озеленения (ограждения).

92.4 Требования к размещению и содержанию объектов сервиса и прилегающих к ним территориям включают в себя:

      - заезды-выезды, подъезды к объектам сервиса должны быть обустроены

переходно-скоростными полосами;

      - neреходно-скоростные полосы и территории объектов сервиса должны быть обустроены наружным освещением;

      - съезды к площадке сооружения обслуживания движения должны быть обустроены таким образом, чтобы был обеспечен продольный водоотвод, увязанные с существующей системой водоотвода от дороги (под съездами должны быть уложены водопропускные трубы);

      - продольный уклон площадки сооружения обслуживания движения и съездов к нему должен быть направлен в противоположную сторону от дороги. В пределах радиусов закругления он должен составлять 20 %.

      - площадка и съезды к ней должны иметь твердое усовершенствованное равнопрочное с автомобильной дорогой покрытие;

      - наличие технических средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

      - территория сооружения обслуживания движения по функциональному назначению должна иметь, в том числе, санитарно-гигиеническую зону;

      - средства размещения наружной рекламы и информации должны быть технически исправны и эстетически ухожены и эксплуатироваться в соответствии с выданными техническими условиями;

      - на стоянке транспортных средств объектов придорожного сервиса должны быть выделены места для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, согласно Федеральному закону от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

устранение дефектов на территории объекта сервиса в процессе эксплуатации и содержания должно осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59292-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля» и ГОСТ Р 59434-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля».