	
	                                                      УТВЕРЖДЕНА

    Решением Совета Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан от 17.02.2011 г. № 29



ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Аксубаевском муниципальном районе

 на 2011-2020 годы»

Паспорт программы

	Наименование программы
	Программа  "Комплексное  развитие   систем   коммунальной инфраструктуры Аксубаевского муниципального  района  на 2011-2020 годы" (далее - Программа)                      

	Основания для разработки программы
	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ  "Об основах регулирования тарифов  организаций  для  коммунального комплекса"(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 19.12.2006 № 258-ФЗ);    

	Заказчик программы
	Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района

	Разработчики программы
	Отдел инфраструктурного развития исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района 

	Исполнители Программы
	Организации коммунального комплекса Аксубаевского муниципального района

	Цели Программы
	 - развитие и модернизация систем теплоснабжения. водоснабжения, водоотведения и захоронения (утилизация) твёрдых бытовых отходов;

 - качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

- стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей;

- рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение

	Задачи Программы
	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

	Сроки реализации программы
	2011-2020 годы

	Система программных мероприятий
	- мероприятия по строительству и модернизации систем  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

	Система организации и   контроля за исполнением Программы
	Программа  реализуется  на   территории   Аксубаевского муниципального района. Координатором  Программы  является исполнительный  комитет  Аксубаевского  муниципального района. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района  в  пределах  своих полномочий в соответствии с законодательством       

	Источники финансирования программы
	Бюджет РФ, бюджет РТ, бюджет Аксубаевского муниципального района, инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса

	Планируемые результаты
	- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунальной инфраструктуры, использования топливно-энергетических и  водных ресурсов в системе ЖКХ;

- повышение инвестиционной привлекательности Аксубаевского муниципального района.


ВВЕДЕНИЕ

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Аксубаевского муниципального района на 2011-2020 годы (далее – Программа) разработана согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующего формирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения надежности и эффективности работы систем жилищно-коммунального хозяйства Аксубаевского муниципального района.
Реализация данной Программы предполагает получение следующих результатов:
- обеспечение совершенствования интенсификации работы сетей и сооружений;

- экономия за счет сокращения затрат на ремонт и техническое обслуживание водопроводных и канализационных линий, прошедших модернизацию;

- сокращение межремонтного периода;

- обеспечение стабильного снабжения населения поселка городского типа питьевой водой, отвечающей требованиям правил и норм;

- обновление основных производственных фондов организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- повышение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение стандартов качества услуг, предоставляемых предприятием;

- повышение надежности системы водоснабжения, сокращение числа аварий на сетях, повышение качества работ по восстановлению трубопроводов;

- контроль за качеством покрытия магистральных трубопроводов позволит сократить содержание железа в воде;

- повышение надежности функционирования систем очистных сооружений, обеспечение наиболее качественной очистки сточных вод, обеспечивающих сокращение (снижение) сброса загрязняющих веществ в водоемы;

- экономия электроэнергии;

- получение доходов за счет подключения абонентов;
- улучшение экологической обстановки в Аксубаевском муниципальном районе;
- увеличение объема сдаваемого вторичного сырья на перерабатывающие предприятия;

- уменьшение объема твердых – бытовых отходов, вывозимых на полигон;

- увеличение срока эксплуатации полигона ТБО.

 

1. Основные цели и задачи программы

            1. Основными целями Программы является:

            1.1. развитие и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и захоронения (утилизация) твёрдых бытовых отходов;

           1.2. качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;
           1.3. стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей;

 1.4.   рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение
1.2. Основными задачами Программы являются:

1.2.1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

 
2. Сроки реализации Программы

 Программа будет выполняться в течение 2011-2020 годов.

 

3. Перечень комплексных мероприятий

 Перечень комплексных мероприятий и общие затраты на строительство систем коммунальной  инфраструктуры Аксубаевского муниципального района отражены в таблице №26.
4. Краткая характеристика Аксубевского муниципального района.

4.1.  Аксубаевский район  расположен в Закамском экономическом районе, южной части республики и  граничит с Нурлатским, Черемшанским, Чистопольским и  Алексеевским  районами.  
Территория района занимает 1439,16 кв.км. 

В климатическом отношении Аксубаевский район является одним из теплых районов республики. По данным  наблюдений  среднегодовая температура воздуха 2,7 град., количество годовых осадков составляет 412 мм.

В состав Аксубаевского муниципального района входит 21 поселение, в том числе: - 20 сельских поселений и 1 поселковое – пгт.Аксубаево.

4.2. Динамика социально-экономических показателей

Таблица 1.
	Динамика социально-экономических показателей

	Наименование показателя
	Ед. 

изм.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.

	Валовой  территориальный продукт - всего
	тыс. руб. в ценах соответствующих лет
	1 824 900,0
	4 034 960,0
	3 837 200,0

	Объем  отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - всего
	тыс.руб. в ценах соответствующих лет
	32 313,0
	  1107 941,0
	78 697,0

	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
	тыс.руб. в ценах соответствующих лет
	820 000,0
	1 514 000,0
	1 064 000,0

	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 
	тыс.руб. в ценах соответствующих лет
	828 600,0
	398 480,0
	555 800,0

	Оборот розничной торговли                                        (во всех каналах  реализации)
	тыс.руб.в  ценах  соответствующих лет       
	572 544,0
	734 920,0
	824 321,0

	Объем платных услуг населению 
	тыс.руб.в  ценах  соответствующих лет       
	140 930,0
	178 200,0
	184 400,0


	Таблица 2.

	Численность населения и его структура

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2007 г.
	2008 г.
	2009г.

	1.1.1. Численность населения  на начало года  
	тыс. чел
	32,6
	32,4
	32,1

	в том числе в возрасте:
	
	
	
	

	 моложе трудоспособного
	%
	21,7
	21,2
	25,8

	 трудоспособном
	%
	56,5
	56,9
	51,3

	 старше трудоспособного
	%
	21,8
	21,9
	22,0

	1.1.2. Численность мужчин
	тыс. чел.
	15,8
	15,8
	16,0

	1.1.3.Численность женщин
	тыс.чел.
	16,8
	16,6
	16,1


На начало 2010 года в районе постоянное население составило – 32,124  человек, в том числе в пгт.Аксубаево – 10,127 человека. Основные национальности в районе: татары – 38,5%, русские – 16,6%, чуваши -44,3%, прочие  - 0,6%.
                                                                                                                         Таблица 3.
	Численность трудовых ресурсов

	Наименование показателя
	Ед. 

изм.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.

	Численность трудовых ресурсов
	чел.
	18 500
	18 500
	18 200

	Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего
	чел.
	13 500
	13 400
	13 400

	Из численности занятых:
	 
	
	
	

	   - численность работников предприятий и организаций
	чел.
	7 212
	 6 737
	 6 928


                                                                                                                                      Таблица 4.
	Уровень жизни населения

	Наименование показателя
	Ед. 

изм.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.


	1. Среднемесячная начисленная заработная плата  
	руб.
	6331,20
	8879,40
	9 838,2

	2. Темпы роста среднемесячной начисленной заработной платы (к соответствующему периоду прошлого года)
	% 
	132
	140,2
	110,8

	3. Темпы роста реальной заработной платы
	%.
	122
	124
	101,0

	4. Уровень жизни (денежные доходы на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи)
	раз
	0,6
	0,83
	0,8


4.3 Характеристика жилищно-коммунального комплекса
Жилищный фонд Аксубаевского муниципального района составляет – 54,6 тыс. кв.м., 105 многоквартирных жилых домов.

Услуги по теплоснабжению и водоснабжению  населению предоставляются ОАО  «Аксубаевское МПП ЖКХ».
Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении составляет  20,2 км.

Услуги водоотведения предоставляются ООО «Благоустройство».

Источником водоснабжения пгт.Аксубаево являются 7 водозабора подземной воды, состоящие из 16 артезианских скважин. Протяженность водопроводных сетей составляет 61 км.

Сточные воды от жилой застройки пгт.Аксубаево  по напорным канализационным коллекторам поступают на поселковые очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей 4,45 км.

Чистопольские электрические сети (ЧЭС) – осуществляет деятельность по электроснабжению.

Протяженность электрических сетей – 118 км. 
Аксубаевская  районная эксплуатационная служба - осуществляет деятельность по газоснабжению. Протяженность газопроводов – 695,2 км
5. Комплексное развитие системы теплоснабжения

5.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

                                                                                                                       Таблица 5

	Наименование источника теплоснабжения
	Марка котла
	Количество котловшт.
	Номинальная теплопроизводительность, Гкал
	Установленная тепловая мощность источника Гкал/ч

	1
	2
	3
	4
	5

	Котельная Школьная 4 А
	КСМ – 12 М
	3
	0,085
	0,255

	Котельная Октябрьская 16
	Микро - 95
	1
	0,17
	0,17

	Котельная Мазилина 12
	КСТГ - 40
	1
	0,034
	0,034

	
	КЧМ5
	
	
	0,034

	ИТОГО
	
	5
	
	0,493


         В  3 котельных  предприятия установлено  5 водогрейных котла, суммарной установленной мощностью  0,493 Гкал/ч.      

    На нужды системы отопления теплоноситель отпускается потребителю по температурному графику 95 -70 С.

      На всех участках трубопроводов на выходе и входе перед котлами, установлены механические манометры и термометры, показывающие температуру и давление на каждом из этих участков на  контурах отопления. 

Система автоматизации котлов обеспечивает автоматический розжиг котла, регулировку тепловой мощности и автоматическое прекращение подачи топлива в котел при достижении аварийных значений.

Системы топливоснабжения, водоснабжения и электроснабжения.                Топливоснабжение: Основным видом топлива для котельных является сетевой природный газ. 

     Водоснабжение котельных предусмотрено из сети водопровода и используется на заполнение и подпитку системы отопления, и на собственные нужды ХВО котельных. Качество водопроводной воды не соответствует требованиям безаварийной работы котлов по жесткости. Для достижения необходимого качества воды в котельных установлено оборудование химводоподготовки.

        При недостаточном давлении в водопроводе на вводе в котельные установлены насосы повышения давления. Для бесперебойного водоснабжения  на всех котельных установлены емкости запаса воды. С целью обеспечения необходимого давления во внутрикотельной системе водопровода предусмотрены насосы повышения давления на выходе из емкости. 

        Электроснабжение осуществляется от электрических сетей. Котельные согласно п.1.2.17 «Правила устройства электроустановок» относятся ко II категории электроприемников, которые рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. В связи с этим, для резервирования электроснабжения и  повышения  надежности котельных, в 2007 году были закуплены и установлены стационарные дизель-генераторные  установки  и смонтированы на шасси - передвижные. 

5.2. Тепловые сети.  Общая характеристика тепловых сетей. 

Тепловые потери.

        Протяженность тепловых сетей, эксплуатируемых предприятием,   составляет  3,954 км (в 2-трубном исполнении). Диаметры трубопроводов от 57 мм до 110мм.

- Исполнение двухтрубное 

- Способ прокладки – надземный и подземный бесканальный;

- Параметры теплоносителя – горячая  вода 95/70.

- Система теплоснабжения – закрытая;

- Тип изоляции: 

             - реконструированные сети – пенополиуретан

             - не реконструированные – мин. вата, рубероид;

- Период работы системы отопления - 5232 час/год
С 2008 года производится  расчет и утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии согласно требованиям «Инструкции  по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» утвержденной приказом Минэнерго Росси от 30 декабря 2008 года №325. 
5.3. Тепловой баланс системы теплоснабжения

                                                                                                                                 Таблица 6
	№ п.п.
	Наименование показателя
	Ед. измер
	2010 г.
 (оценка)
	2011 г.
 (план)
	2012 г.
 (план)
	2013 г.
 (план)
	2014 г.
 (план)
	2015 г.
 (план)
	2020 г.
 (план)

	1.
	Расход топлива всего на выработку тепловой энергии
	тыс.

т у.т.
	193,44
	193,44
	193,44
	193,44
	193,44
	193,44
	193,44

	2.
	Выработка тепловой энергии
	тыс.       Гакл
	1,959
	1,959
	1,959
	1,959
	1,959
	1,959
	1,959

	3.
	Полезный отпуск тепловой энергии
	тыс. Гакл
	1,854
	1,854
	1,854
	1,854
	1,854
	1,854
	1,854

	4.
	Потери тепловой энергии при ее передаче
	тыс. Гакл
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105
	0,105

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.4. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения в разрезе:  надежность, качество.

Котельные предприятия обеспечивают надежное и качественное бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителем.

В системах топливо-, водо- и электроснабжения предусматривается обеспечение  от основного и аварийного источников снабжения.

Котельные оснащены современными техническими средствами, значительно повышающими уровень контроля  и качества регулирования параметров, пожарной и экологической безопасности.

             6. Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения

6.1. Оборудование и характеристики водозаборов (для артскважин)

                                                                                                                                          Таблица 9.
	Местоположение источника водоснабжения: подземный
	Скважины

	
	Год ввода в эксп- цию
	Глуб- на
	Сведения о насосе
	Проекти-руемый дебет, м3/ч
	Средне-

суточный водо-отбор из скважин
	Кач-во воды, откло-нение от СанПин
	Цель водо-потреб-ления

	
	
	
	Марка
	Глуби-на уста-новки
	
	
	
	

	Водозабор №1 ул.Уракова

	Скважина № 1
	1972
	116
	ЭЦВ 6-25-100
	58
	6,5
	65
	Соответ-

ствует
	Вода питье-вая

	Скважина № 2
	1972
	112
	ЭЦВ 6-16-110
	58
	16
	250
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	Скважина № 3
	1985
	116
	ЭЦВ 6-10-110
	58
	10
	240
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	Водозабор №2 ул.Мичурина

	Скважина №1
	1981
	122
	ЭЦВ 6-10-110
	56
	10
	240
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	Скважина № 2
	1981
	122
	ЭЦВ 6-10-110
	56
	10
	240
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	Скважина № 3
	1985
	118
	ЭЦВ 6-10-110
	58
	16
	384
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	Водозабор №3 ул.Маслозаводская

	Скважина № 1
	1992
	118
	ЭЦВ 6-6,5-125
	58
	10
	150
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	Скважина № 2
	1978
	117
	ЭЦВ 6-10-110
	58
	6,5
	156
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	Водозабор №4 ул.Северная

	Скважина № 1 
	1999
	120
	ЭЦВ 6- 10-110
	87
	10
	240
	Соответ-ствует
	Вода питье-

	Скважина № 2
	2000
	120
	ЭЦВ 6-10-110
	78
	10
	240
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	Скважина № 3 
	1978
	120
	ЭЦВ 6-10-110
	77
	8,5
	204
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	Водозабор №5 ул.Полевая

	Скважина № 1
	1987
	120
	ЭЦВ 6-6,5-125
	38
	3,9
	93,6
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	


	Водозабор №6 ул.Югозападная

	Скважина № 1 
	1999
	128
	ЭЦВ 6-10-110
	55
	3,9
	93,6
	Соответ-ствует
	Вода питье-

	Скважина № 2
	2000
	128
	ЭЦВ 6-10-110
	88
	6,5
	156
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	Скважина № 3 
	2000
	122
	ЭЦВ 6-10-110
	72
	6,5
	156
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая

	Водозабор №7 ул.Ким

	Скважина № 1
	2001
	108
	ЭЦВ 6-16-110
	80
	16
	384
	Соответ-ствует
	Вода питье-вая


6.2. Оборудование и характеристики транспорта воды по водозаборным сетям
                                                                                                                                                    Таблица 11
	№
	Водопроводные сети

	
	Вводы и коллекторы
	Уличная водопроводная сеть
	Внутриквартальная и внутридомовая сеть

	
	Ø, мм
	Lx), км

	Ветхость, %
	Ø, мм
	Lx), км

	Ветхость, %
	Ø, мм
	Lx), км

	Ветхость,                                 %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	110
	45
	35
	110
	15
	35

	
	
	
	
	63
	16
	40
	63
	5
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.3. Оборудование и характеристика канализационных насосных станций, очистных сооружений ООО « Благоустройство»
                                                                                                                                   Таблица 8.
	Местоположение
	Год ввода
	Насосное оборудование
	Износ, %

	
	
	Марка насоса
	Производительность, м3/час
	Рабочие
	Резервные
	

	1. КНС № 1
	2000
	SARLIN 

SV044CH1501P

	44

	Раб.

Раб.

Раб.
	-

-

-
	100

100

100

	2. КНС № 2
	2000
	SARLIN 

SV044CH1501P
	44

	Раб.

Раб.

-
	-

-

-
	100

100

100

	3. КНС № 3
	2000
	SARLIN 

SI224BH1B511
	122

	Раб.

Раб.


	-

-
	100

100

100

	6. КНС - 4
	2000
	SARLIN 

SI224BH1B511
	122
	Раб.

Раб.

Раб.


	-

-

-
	-

-

-


                                                                                                                                         Таблица 9
	№ п/п
	Тип оборудования
	Характеристики

	1
	Приемная камера
	Для приема и гашения потока воды

	2
	Здание решеток
	Для задержания крупных плавающих предметов, применяются решетки типа РММВ-1000 с механическими граблями

	3
	Песколовки
	Удаление песковой пульпы производятся периодически насосами ФГ-216 на песковые площадки

	4
	Распределительная камера первичных отстойников
	Первичные отстойники приняты вертикального типа, квадратные, четырехконусные без скребковых механизмов. Сточная вода подается дюкером в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком.

	5
	Аэротенки
	Двухкоридорные, представляют собой открытое железобетонное сооружение прямоугольной формы (15х39), объем аэротенка 1755 м3. В аэротенках происходит перемешивание активного ила со сточной жидкостью  от воздуходувок.

	6
	Вторичные отстойники
	Предназначены для отделения активного ила от очищенной жидкости. Размеры 15х15 м.

	7
	Аэротенки (аэробная стабилизация)
	Процесс окисления органического вещества микроорганизмами- аэробами, в присутствии кислорода воздуха.

	8
	Стадия доочистки
	Хлорирование в контактном резервуаре и сбрасывается в реку Сульча

	9
	Песковые и иловые площадки


	Предназначены для обезвоживания песка и осадка при помощи спуска песковой и иловой воды на разных уровнях.


6.4. Оборудование и характеристики транспорта сточных вод 

по канализационным сетям и главным коллекторам ООО « Благоустройство»

                                                                                                          Таблица 10.
	№ п/п
	Уличная канализационная сеть
	Внутриквартальная сеть

	
	Диаметр, мм
	L, км
	Ветхость, %
	Диаметр, мм
	L, км
	Ветхость, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	160
	5,3
	-
	160
	3,3
	

	2
	
	
	-
	
	
	

	3
	
	
	-
	
	
	

	4
	
	
	-
	
	
	


6.5. Схема технологического процесса водоотведения ООО « Благоустройство»
     Сточные воды от жилой застройки и промышленных предприятий п.г.т Аксубаево по напорным канализационным коллекторам поступают  на  очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей 7,6 км. Биологические очистные сооружения (БОС) п.г.т Аксубаево производительностью 0,7 тыс. м3/сут, представляют собой комплекс сложных технических сооружений, предназначенный для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод города. Очищенные сточные воды сбрасываются в рСульча , расположенную в 2 км от БОС.
          Очистные сооружения состоят из двух технологических потоков, включающего в себя следующие сооружения и оборудования:

- приемная камера

- здание механических решеток

- песколовки горизонтальные с круговым движением воды

- распределительная камера первичных отстойников

- аэротенки

- вторичные отстойники

- аэротенки (аэробная стабилизация)

- стадия доочистки 

- песковые, иловые  площадки

6.6. Описание технологического процесса очистки стоков

    Сточные воды по трубопроводу ф 160 мм в две нитки поступают в приемную камеру, предназначенную для равномерного приема и гашения потока воды и аварийного сброса стока в водоем, минуя очистные сооружения. К зданию решеток сточные воды подводятся и отводятся по двум лоткам, где установлены щитовые затворки, с помощью которых отключается одна из решеток. 

     Для задержания крупных плавающих предметов применяются решетки с механическими граблями. Очистка решеток от задержанных ими отбросов производится механизировано. Снятые с решеток отбросы выносятся в контейнер. 

     После здания решеток сточные воды самотеком по отводящим и соединительным котлам поступают в водоизмерительный лоток для измерения их расхода, деля по лоткам на две горизонтальные песколовки. Песколовки предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей (песка), которые оседают в заглубленной конической части песколовок. Удаление песковой пульпы производится  периодически насосами на песковые площадки. Рабочей водой для насосов служит биохимически очищенная вода, подаваемая насосами ФГ-216/2б. Оптимальная скорость течения воды в песколовках равна 0,3м/сек. Снижение скорости потока ниже 0,15м/сек приводит к значительному выпадению органических загрязнений, а увеличение скорости более 0,3м/сек приводит к выносу (проскоку) песка из песколовок.

     После песколовок сточные воды по соединительному лотку поступают в распределительную камеру первичных отстойников. Распределительная камера имеет два кармана, из которых сточная жидкость дюкером  подается в первичные отстойники.  Первичные отстойники приняты вертикального типа, квадратные, четырехконусные без скрабковых механизмов. Сточная вода подается дюкером в центральную часть отстойника и собирается периферийным лотком. 

     Выпавший в первичных отстойниках сырой осадок удаляется из конических приемников эрлифтами и направляется в илоперегниватель. Илоперегниватель – прямоугольной формы перекрытые резервуары, предназначенные для обработки сырого осадка. Процесс идет в анаэробных условиях (без доступа кислорода воздуха). Выгрузка осадка производится с помощью насосов, установленных в производственном корпусе, на иловые площадки. 

     Из сборного периферийного лотка каждого из первичных отстойников осветленные сточные воды рассредоточено поступают в биологическую очистку в аэротенки. 

     Биохимическая очистка сточных вод является одним из основных процессов по удалению из сточных вод загрязнений, находящихся в суспензированном, коллоидном  и растворенном виде и основана на принципе биохимического окисления загрязнений биоценозом активного ила. 

     Циркулярный активный ил подается в аэротенки сосредоточенно при помощи эрлифтов, установленных во вторичных отстойниках. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности микроорганизмов, перемешивание активного ила  со сточной жидкостью, подается воздух от воздуходувок.

     Про аэрированная иловая смесь из аэротенков  собирается в конце второго коридора в воронку и отводится во вторичный отстойник, предназначенный для отделения активного ила от очищенной жидкости. Приемные отстойники представляют собой отстойники радиального типа без скрабкового механизма, квадратные в плане 15х15 м. Иловая смесь подается в центральную часть отстойника дюкером и собирается периферийным лотком. Выпадающий активный ил удаляется из конусной части эрлифтами и направляется в аэротенки (циркулирующий активный ил) и в аэробный минерализатор (избыточный активный ил). Продолжительность аэрации в аэротенках составляет 6 часов. Доза активного ила поддерживается в пределах 2-3 г/л по сухому веществу за счет увеличения или уменьшения выводимого из системы активного ила. Содержание растворенного кислорода – не менее 2мг/л. 

Процесс стабилизации происходит при длительном аэрировании – не более 14  суток. В течение этого времени активный ил, находясь в условиях голодания, окисляет часть собственной протоплазмы и протоплазму отмерших бактериальных клеток, что приводит к уменьшению органических веществ активного ила на 30%. Процесс осуществляется при температуре 10-42 оС. Осадок из аэробного минерализатора откачивается насосами на иловые площадки для последующего обезвоживания осадка. Сточные воды, прошедшие биологическую очистку, направляются самотеком на стадию доочистки, в случае неработоспособности стадии доочистки стоки подвергаются хлорированию в контактном резервуаре, а затем по отводной линии сбрасываются в реку Сульча. 

     При обеззараживании раствор хлорной извести должен быть хорошо перемешан с дезинфицируемой водой, и находиться  определенное время в контакте с ней. И после 30-ти минутного контакта должно оставаться 1,5-2 мг/л избыточного активного хлора. Контакт раствора хлорной извести со сточной жидкостью осуществляется в контактном резервуаре с помощью воздуха, подаваемого в дырчатые трубы. 

     Песковые и иловые площадки предназначены для обезвоживания песка и осадка при помощи спуска песковой и иловой воды на разных уровнях. Песковая и иловая вода самотеком поступает в резервуар,  обезвоженный  ил с биологических очистных сооружений выводится на полигон ТБО.           

7. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

7.1. Анализ существующей системы утилизации (захоронения) и выявление проблем функционирования.
Сбор, вывоз и утилизация отходов производится силами ООО « Благоустройство» согласно утвержденным графикам по маршрутам.

На сборе твердых-бытовых отходов по  п.г.т Аксубаево задействованы  мусоровозы:  КАМАЗ (мусоровоз), - 2 шт.
Всего по городу установлено 138 контейнера для сбора ТБО. Обустроено контейнерных площадок в городе – 39шт.
Полигон принимает ТБО в одну смену – 8 часов.

На полигоне работает 1 бульдозер, который сгребает и уплотняет принятые ТБО на картах. Кроме того, на полигоне работают 4 охранника – приемщика мусора. 

Мусор складируется  в уплотненном виде до 2 метров высотой. Затем следует слой промежуточной изоляции, выполненный грунтом на высоту 0,25 м, так же в уплотненном состоянии.

Плотность укладки ТБО и степень их уплотнения контролируется с помощью репера. 

Потребителями являются население и  82 предприятия Аксубаевского муниципального района.

Среднемесячный объем утилизированных твердых бытовых отходов, в том числе

- от бюджетных организаций – 314 куб.м,  

- от прочих потребителей –298  куб.м.

Сумма среднемесячного объема оказываемых услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов составляет 209265 рублей.

7.2. Экономический анализ

          Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

                                                                                                                          Таблица 15
	Наименование показателей
	Количество

	1. Общий объем утилизации ТБО (тыс.м3)
	8882

	1.1. В том числе население (тыс.м3)
	1530

	1.2. Прочие потребители (тыс.м3)
	7351

	Себестоимость (руб)
	808

	Расходы на оплату труда основных производственных рабочих (руб)
	492

	Отчисления на соц.нужды
	70

	Амортизация основных средств
	

	Ремонт и тех.обслуживание основных средств
	212

	Электроэнергия 
	18

	ГСМ
	115

	Ценовые расходы
	59

	Общеэкслуатационные расходы
	126

	Среднеотпускной тариф без учета инвест.надбавки (руб)
	91,33

	Население (без НДС) (руб)
	91,33

	Прочие потребители (без НДС) (руб)
	91,33


7.3. Выявление резервов и дефицита производственной мощности сооружений и оборудования по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
Частный сектор еще не полностью охвачен контейнерным вывозом мусора. ТБО из частного сектора вывозится мусоровозами в выходные дни по графику.

  Для полного охвата контейнерным вывозом мусора дополнительно требуется приобретение контейнеров и обустройство  контейнерных площадок.

При напряженном графике работы мусоровозов, необходимо обновлять технику каждые три года. Последнее приобретение было в 2000 году. Срывается график вывоза мусора из-за частых поломок мусоровозов. На данный момент необходимо приобрести 2 новых мусоровоза. 

Необходимо запустить вторую очередь полигона ТБО. Первая очередь заполнена полностью и только за счет дополнительной обваловки увеличена продолжительность эксплуатации первой очереди. 
7.4. План мероприятий по строительству и модернизации систем утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов.

Таблица 16
	№

пп
	Наименование мероприятий
	Ст-ть всего

т.руб.
	
2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018г.
	2019г.
	2020г

	
	
	
	Кол-во
	Ст-ть
	Кол-во
	Ст-ть
	Кол-во
	Ст-ть
	Кол-во
	Ст-ть
	Кол-во
	Ст-ть
	Кол-во
	Ст-ть
	Кол-во
	Ст-ть
	Кол-во
	Ст-ть
	Кол-во
	Ст-ть
	Кол-во
	Ст-ть

	1
	Приобретение мусоровозов
	3000,0
	
	
	-
	-
	-
	-
	1
	1500,0-
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1500,0
	
	

	3
	Приобретение контейнеров
	608,0
	50
	160,0
	-
	-
	50
	160,0
	-
	-
	30
	96
	-
	-
	30
	96
	-
	-
	30
	96
	
	

	4
	Приобретение бункеров 8м3
	56,0
	2
	56,0
	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Проектирование и строительство второй очереди полигона ТБО
	170,0
	-
	70,0
	-
	50,0
	-
	50,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Асфальтирование

подъездной дороги к полигону ТБО
	700,0
	-
	-
	-
	350,0
	
	350,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Завершение строительства приобретение и монтаж оборудования сортировочного цеха
	1200,0
	-
	1200,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО
	5734,0
	
	1486,0
	
	400,0
	
	560,0
	
	1500,0
	
	96,0
	
	
	
	96,0
	
	
	
	1596,0
	
	


7.5. Эффект от модернизации системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

В результате выполнения выше перечисленных мероприятий, значительно улучшится экологическая обстановка в Аксубаевском районе, увеличится объем сдаваемого вторичного сырья на перерабатывающие предприятия, уменьшится объем твердых – бытовых отходов, вывозимых на полигон, увеличится срок эксплуатации полигона ТБО.
8. Модернизация многоквартирных домов.

8.1. Анализ  состояния  многоквартирных  домов

 Всего  МКД                                            -  105 ед.

С  центральным  отоплением                -  13 ед.

С  индивидуальным  отоплением         -   92 ед.

Общей  площадью                                  -  54,6 тыс.кв.м.
8.2. Потребность в капитальном ремонте многоквартирных домов

                                                                                                                                      Таблица 17
	№
	Адрес
	Итого 

(руб.)
	№
	Адрес
	Итого (руб.)

	1
	пгт.Аксубаево

 ул.Еллиева  д.6
	1856 288
	11
	пгт.Аксубаево 

ул.Победа д.2
	1458 124

	2
	пгт.Аксубаево 

ул.Пролетарская д.52
	4006 080
	12
	пгт.Аксубаево 

ул.Ленина д.12
	3126 713

	3
	пгт.Аксубаево 

ул.Пролетарская д.61
	6428 574
	13
	пгт.Аксубаево 

ул.Октябрьская д.6
	1533 236

	4
	пгт.Аксубаево 

ул.Октябрьская д.35
	4081 589
	14
	пгт.Аксубаево 

ул.Маслозаводская д.1
	1903 551

	5
	пгт.Аксубаево 

ул.Горького д.2
	2779 380
	15
	пгт.Аксубаево 

ул.Кирова д.37А
	1355 138

	6
	пгт.Аксубаево 

ул.Мазилина д.29
	3746 476
	16
	пгт.Аксубаево 

ул.Ленина д.20
	4457 065

	7
	пгт.Аксубаево 

ул.Мазилина д.31
	3758 129
	17
	пгт.Аксубаево 

ул.Октябрьская  д.16
	2056 858

	8
	пгт.Аксубаево 

ул.Золина д.102
	2742 536
	18
	пгт.Аксубаево 

ул.Октябрьская д.16 А
	1376 435

	9
	пгт.Аксубаево 

ул.Ленина д.18
	4451 517
	19
	пгт.Аксубаево 

ул.Шоссейная д.82
	4821 723

	10
	пгт.Аксубаево 

ул.СХТ д.9
	2619 155
	
	
	

	Итого по району
	Финансирование 
по 185-ФЗ
	58 558 567,00 руб.



8.3. Состояние внутридомовых  инженерных  сетей,  крыш  и  фасадов.

                                                                                                                                       Таблица 18
	
	Выполнено в %
	Требуется  ремонт в %

	Кровля 
	23
	77

	Инженерные  сети
	23
	77

	Фасады 
	20
	80


8.5.Анализ  уровня  благоустройства  многоквартирных  домов 
 всеми  видами  услуг
Виды  услуг,  предоставляемые  населению  многоквартирных  домов:

 1. Водоснабжение                                                      100%

 2. Водоотведение                                                       100%

 3.  а)   Центральное  отопление                                12,4%

      б)   Индивидуальное  отопление                         87,6%

 4. Электроснабжение                                                100%

      Также  предоставляются  следующие услуги:  содержание  двора,   вывоз  ТБО,  текущий   ремонт  жилого здания,   текущий ремонт  внутридомового   центрального  отопления,  текущий  ремонт  внутридомовых  электросетей.
8.6.Анализ  проблемы  ветхого  и  аварийного  жилья
                                                                                                                                       Таблица 20
	
	
	2011г.
	2012г.

	Аварийный жилой фонд
	пгт.Аксубаево ул.Джалиля д.43
	Снос  по  программе

Переселения граждан из ветхого и аварийного фонда
	-

	
	
	
	

	
	
	
	

	Ветхий жилой фонд
	индивидуальные  
	-
	Снос  по  программе

Переселения граждан из ветхого и аварийного фонда

	
	жилые  дома
	
	

	
	
	
	


8.7.Анализ  обеспеченности  многоквартирных  домов  приборами  учета
                                                                                                                                             Таблица 21
	Приборы учета
	Общая 

потребность всего               (ед)
	Установлено всего (ед)
	Поставлено на коммерческий учет                    (ед)

	
	
	
	

	Теплоснабжение 
	-
	-
	-

	Электроснабжение 
	43
	20
	20

	Холодное водоснабжение 
	43
	20
	20

	Горячее водоснабжение 
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	
	
	


8.8. Оснащенность многоквартирных домов
индивидуальными приборами учета
                                                                                                                                                         Таблица 22
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во



	1. 
	Количество МКД в городе
	105

	2. 
	В том числе: 5-ти этажных
	-

	3. 
	                       4-х этажных
	5

	4. 
	                       3-х этажных 
	13

	5. 
	                       2-х этажных
	87

	6. 
	                       1-а этажных
	-

	7. 
	Всего квартир в городе
	1941

	8. 
	Оснащенность квартирными приборами учета ХВС (кол-во квартир)
	


8.10.    Мероприятия  по  повышению  энергоэффективности и необходимые затраты на их реализацию.
                                                                                                                                       Таблица 24
	Виды работ
	Сумма (руб.)

	Утепление  дверей  и  окон
	500 000,00

	Утепление  фасадов
	42 000 000,00

	Утепление  чердаков
	10 216 000,00

	   ИТОГО:
	52 716 000,00


9. Анализ доступности жилищно-коммунальных услуг
9.1 Анализ платежеспособности населения

Платежеспособность населения за период с января 2009 по сентябрь 2010г. составляет:

Многоквартирные дома-98,1 %

Сельская местность-94,8%

Частный сектор- 92,1%
9.2. Расчет критериев доступности
Таблица 25
	Наименование критерия доступности
	№ показателя
	Наименование показателя критерия доступности
	Показатель

% 
	Баллы
	Уровень доступности

	Физическая доступность
	1
	Уровень благоустройства жилищного фонда:
	
	
	

	
	
	ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ»
	100
	1
	высокий

	
	
	ООО «Благоустройство»
	100
	1
	высокий

	
	2
	Коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах:
	
	
	

	
	
	ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ»
	100
	1
	высокий

	
	
	ООО «Благоустройство»
	100
	1
	высокий

	
	3
	Коэффициент покрытия прогнозной   потребности в услугах             
	-
	-
	-

	Экономическая доступность
	4
	Доля    расходов    на    жилищно- коммунальные услуги  в  совокупном доходе семьи                      
	5,1
	3
	низкий



	
	5
	Доля  населения  с  доходами  ниже прожиточного минимума             
	0,1
	
	низкий

	
	6
	Уровень  собираемости  платежей за жилищно-коммунальные услуги       
	102
	
	высокий

	
	7
	Доля   получателей   субсидий   на оплату жилищно-коммунальных  услуг в общей численности работающего населения     
	7,0
	
	низкий

	Достаточность и качество   предоставления
	8
	Коэффициент соответствия          нормативов потребления            коммунальных услуг фактическим    объемам  потребления:
	
	
	

	
	
	ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ»
	100
	1
	высокий

	
	
	ООО «Благоустройство»
	100
	1
	высокий

	
	9
	Коэффициент соответствия          параметров производственной       программы нормативным параметрам  качества услуг:
	
	
	

	
	
	ОАО «Аксубаевское МПП ЖКХ»
	100
	1
	высокий

	
	
	ООО «Благоустройство»
	100
	1
	высокий


10. Установка приборов учета в объектах социально-культурного назначения

	№ п/п
	Наименование объекта
	Объем здания, м3

(внешний)
	Площадь здания,

 м2
	Годовое 

тепло-потребление (Гкал)
	Годовые затраты 

(руб).
	Кол-во приборов учета необходимо
	Кол-во вводов и их диаметр 

(мм)

	Отдел образования

	1
	Школа – гимназия
	14848
	3179,76
	1081,1
	1162200
	1
	

	2
	Средняя  школа   №  3
	15492
	2247,3
	764
	821400
	1
	

	3
	Средняя школа № 2 
	13639,68
	2776
	943,8
	1014585
	1
	

	4
	Аксубаевская основная школа 
	7192,8
	1998,8
	407,6
	438170
	1
	

	5
	Детский  сад  «Буратино»
	4784
	1093,1
	404,5
	434837,5
	1
	

	6
	Детский сад «Радуга»
	4439
	1103,7
	375,3
	403447,5
	1
	

	7
	Детский сад «Елочка»
	1292
	419,5
	142,6
	153295
	1
	

	8
	Детский сад № 2 
	977
	554
	188,4
	202530
	1
	

	9
	Детский сад «Лейсан»
	3290
	818,8
	278,4
	299280
	1
	

	10
	Детский  сад  «Колобок»
	1401
	371,9
	126,5
	135987,5
	1
	

	11
	Детская школа искусств 
	4539
	1316
	447,44
	480998
	1
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Отдел молодежи

	12
	Молодежный центр «Дружба»
	2746
	630,76
	214,5
	230542
	1
	-

	
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО:
	5 777 272,50
	
	


Перечень комплексных мероприятий и общие затраты на строительство систем коммунальной инфраструктуры Аксубаевского муниципального района

                                                                                                                                                                                                                        Таблица 26
	№

пп
	
	Всего затрат, млн.руб. 
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018г.
	2019г.
	2020г

	
	
	
	(км) (шт)
	млн.руб.
	(км) (шт)
	млн.руб.
	(км) (шт)
	млн.руб.
	(км) (шт)
	млн.руб.
	(км) (шт)
	млн.руб.
	(км) (шт)
	млн.руб.
	(км) (шт)
	млн.руб.
	(км) (шт)
	млн.руб.
	(км) (шт)
	млн.руб.
	(км) (шт)
	млн.руб.
	(км) (шт)
	млн.руб.

	
	Водоснабжение 
	32,17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция водопроводных сетей
	26,7
	-
	-
	2,225
	6,675
	2,225
	6,675
	2,225
	6,675
	2,225
	6,675
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12,6

	2
	Строительство водопроводных сетей и скважин  с установкой  водонапорных  башен


	19,57
	10
	14,1
	1
	1,367
	1
	1,367
	1
	1,367
	1
	1,367
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Водоотведение
	173,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Реконструкция  и  ввод  П  очереди  очистных  сооружений  с сетями  канализации
	57,7
	
	
	
	
	
	4,02
	5
	8,94
	5
	8,94
	5
	8,94
	5
	8,94
	5
	8,94
	5
	8,94
	
	
	
	

	2
	Реконструкция биологических очистных сооружений  (БОС)
	105,0
	-
	
	-
	10,5
	-
	10,5
	-
	10,5
	-
	10,5
	-
	10,5
	-
	10,5
	-
	10,5
	-
	10,5
	-
	10,5
	-
	10,5

	
	Утилизация (захоронение) ТБО
	5,734
	
	
	
	1,486
	
	0,4
	
	0,56
	
	1,5
	
	0,096
	
	
	
	0,096
	
	
	
	1,596
	
	

	1
	Приобретение мусоровозов
	3,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1,5
	-
	-

	2
	Приобретение контейнеров
	0,608
	-
	-
	50
	0,16
	-
	-
	50
	0,16
	-
	-
	30
	0,096
	-
	-
	30
	0,096
	-
	-
	30
	0,096
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Приобретение бункеров 8м3
	0,056
	-
	-
	10
	0,028
	10
	0,028
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Проектирование и строительство второй очереди полигона ТБО
	0,017
	-
	-
	-
	0,007
	-
	0,005
	-
	0,005
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Асфальтирование

подъездной дороги к полигону ТБО
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-
	0,35-
	-
	0,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Завершение строительства приобретение и монтаж оборудования сортировочного цеха
	1,2
	-
	-
	-
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Модернизация многоквартирных жилых домов
	52,72
	-
	-
	-
	11,14
	-
	11,14
	-
	11,14
	-
	11,14
	-
	11,14
	-
	11,14
	-
	11,14
	-
	11,14
	-
	11,14
	-
	11,14

	1
	Мероприятия  по  повышению  энергоэффективности


	52,72
	-
	-
	-
	5,27
	-
	5,27
	-
	5,27
	-
	5,27
	-
	5,27
	-
	5,27
	-
	5,27
	-
	5,27
	-
	5,27
	-
	5,27

	
	Установка приборов учета тепла в объектах социально-культурного назначения
	0,5
	-
	-
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	 Проектно-изыскательские работы (ПИР)
	5,0
	-
	-
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	0,5
	-
	0,5

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11. Сводный план финансирования Программных мероприятий
по видам источников
                                                                                                                                                               Таблица 27                                                                                                                                                                                                                                                       
	№

пп
	Наименование
	Всего затрат, млн.руб.
	Источники финансирования

	1
	Водоснабжение 
	32,17
	Бюджет РФ, РТ, инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса

	2
	Водоотведение
	173,2
	Бюджет РФ, РТ, инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса

	3
	Утилизация (захоронение) ТБО
	5,734
	Бюджет РФ, РТ, инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса

	4
	Модернизация многоквартирных  домов
	52,72
	Бюджет РФ, РТ, инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса

	5
	Установка приборов учета тепла в объектах социально-культурного назначения
	0,5
	Бюджет 

Аксубаевского муниципального района

	6
	 Проектно-изыскательские работы (ПИР)
	5,0
	Бюджет 

Аксубаевского муниципального района

	
	ИТОГО
	269,324
	























